保安服务项目内容及要求

一、项目概况

辽宁何氏医学院占地面积约70余万平米，建筑面积约23万余平方米，师生员工万余人。有3个视频监控中心（包括:3个消防控制室）。学校保安服务工作主要包括门卫管理、重点部位守护、校园巡逻、交通管理、校园消防管理、森林防火管理、治安秩序维护及疫情常态化防控，学校大型活动与会务工作的安全保障，校内突发事件的应急处置工作，并做好校内防火、防盗、防破坏、防事故等安全工作。维护校园安全稳定，保障学院财产和师生生命财产安全,稳步推进平安校园建设，为大学正常的教学、生活和科研秩序，提供安全有序的保障。

二、安保服务范围及管理要求

（一）安保服务范围：

1、辽宁何氏医学院中心校区一期、二期、绿谷科研基地、管委会B座及周边林区（地址：浑南区泗水街55号、66号）

2、辽宁何氏医学院北校区（地址：浑南区泗水街77-1、77-2）

3、辽宁何氏医学院南院区（地址：浑南区泗水街2-2、2-3）

（二）安保服务整体管理要求

1、专业化的保安队伍;

以高标准、严要求建立一支“思想过硬、作风优良、纪律严明、训练有素、服务一流”的专业化保安队伍。并提供保安员无劣迹证明，集体办理人员保安证，保安持证上岗。

2、管理制度；

2.1建立健全各类管理制度：包括岗位职责、检查制度、巡查制度、值班制度、奖惩制度等，工作有依据，管理有规定，能够做到制度化管理。

2.2建立各类安保安全应急预案。

3、安全培训

3.1要求每月至少一次对保安进行礼仪、业务、消防、疫情防控等安全培训，尤其对新入职的员工必须进行新员工培训，学校管理部门考核后方可上岗。

3.2每学期组织两次以上的治安、消防、疫情防控知识培训及相关演练。

4、记录齐全

4.1建立健全各岗位人员及车辆登记记录。

4.2建立健全值班、疫情防控及交接班记录。

4.3做好监控室交接记录、消防巡查交接记录、治安巡查记录、110报警记录、监控报修维护记录、各岗位交接记录、车辆人员登记、钥匙更换记录等，保证备查。

- 疫情防控

5.1要出具校园安保工作疫情防控承诺书。

5.2提供所有上岗保安人员新冠疫苗接种证明。

5.3按照要求做好各岗位疫情防控工作，坚持做好疫情防控常态化管理。

5.4做好各种防疫物资的准备、应急和储备工作。

（三）服务的具体内容

1、全面负责门卫管理，负责对外来机动车辆、外来人员、出入校园物品进行检查、登记等门卫值勤工作：

1.1、24小时工作制，每天早7:40-晚17:30时，实行门卫立岗制。

1.2检查进入校区的校外人员，问清进入校园的理由，执行疫情防控审核（审核：健康码、国家疫情防控行程码、核酸检测报告、测温及扫场所码），办理登记无误后准许进入。

1.3检查学院出入的各种车辆，对进入校内的车辆实行登记备案制度。未登记备案车辆禁止进入校园。校外车辆（如超市送货及工程车辆）进入一期的一律从绿谷门岗进入，学院二期办事车辆一律进入停车场。禁止大吨位、大载重量车辆进入校园，特殊情况需要进入的经保卫科确认无误后方可进入。

1.4检查出入校门的物资，校外物资进入校园，要认真检查，防止危险品带入校园。校内物资、设备运出或搬出校园凭所属学院（部门）的情况说明，到保卫处办理出门证，保安人员凭出门证核对检查，经检查无误后放行。

1.5大学中心校区、南北校区正门、门岗前及周围的道路安全管理及安全秩序，机动车及非机动车的停放管理，确保校门畅通运行。门前无证商贩及非营运车辆乱停放问题，将重点作为考核内容。

1.6做好各岗位内部及周边的环境卫生工作。

2、全面负责校区的治安巡逻，及时发现各类安全隐患，制止校园不文明举止，发现和制止校园违纪违规违法事件，随时准备提供应急处置：

2.1巡查保安为24小时工作制，指定每个区域的巡查路线，要求着装整齐，校内巡查、夜间巡查及重点部位巡查不能少于四次，并做好登记记录。

2.2认真做好各楼宇开关门及楼内的巡查工作，并做好登记。

2.3全面负责校区内安全重点部位的防火、防盗、防破坏、防事故等工作。

2.4负责外来人员私自进入校园的清理及处理，尤其是禁止外来送餐人员管理工作。

2.5负责校内机动车和非机动车（包括：汽车、电动车、自行车及共享单车）行驶及停放管理，确保校园交通道路畅通。

2.6负责学院各楼宇消防设施不定时巡查工作，并做好登记。

3、全面负责学院总监控室的治安监控、消防监控、110报警及室外一键报警柱等管理工作。

3.1、24小时工作制，建立监控室视频巡查制度、内容及巡查时段。按照规定履行视频巡查工作，发现问题及时处理。

3.2做好监控设备的管理工作，积极配合信息科及消防维保单位对设备进行维护。

3.3做好监控的调取工作，秉承一切为了学生的宗旨，做好学生及教师员工的服务工作。禁止未经保卫处同意私自调取监控。禁止私自留存带走监控资料。

3.4定期维护监控中心设备和室外摄像头卫生，保障设备正常运行和效果良好。如有设备故障处理不了，及时与信息科进行沟通，做好故障探头的报修及记录工作。

3.5做好录相资料、设备运转及交接班记录。书写记录要作到认真细致、字迹清楚。内容必须包括：报警时间、地点、原因、处理结果；保安巡逻和门卫在岗情况及设备运转情况等。

3.6每天定时对消防主机、消防泵房及高位水箱间及设备进行巡查，做好记录，如有问题及时报告。不定时对学院消防设施、设备进行巡查，检查结果做好记录。

3.7做好校园110接报警工作，在铃响三声内必须进行接听，做好报警的详细记录，并第一时间报告和处理。

3.8做好监控室的内部卫生工作。

4、做好全院公共区域楼宇门窗管理及备用钥匙管理工作。

4.1每天定时做好教学楼、实验楼及办公楼等各公共区域楼宇大门的开关工作。

4.2负责夜间对各公共楼宇未走人员的清理及门窗检查工作，确认无人后进行锁门。

4.3做好学院备用钥匙的管理，备用钥匙借用做好登记及记录。

5、严格执行学校安全保卫制度、消防规章制度，负责做好学校安全、保卫、消防等工作。在保卫科领导下，协同做好校园内部治安综合治理工作，负责做好校园交通管理工作禁止车辆乱停乱放，做好校区内的乱设摊点、乱挂横幅及各类广告等检查处理工作。

6、做好外来施工单位的管理工作。

6.1做好外来施工单位的登记备案工作。

6.2负责对外来施工单位人员、车辆的监管工作。

6.3负责对施工人员、现场及其周围环境的治安、防火、道路交通等工作进行监督检查。

7、抽调保安力量，做好学校重大活动安全保卫工作；

7.1学院每年例行活动：迎新、开学典礼、毕业典礼、英语四六级考试、运动会、马拉松、年会及学生的各种大型活动等。保安必须积极配合，在人员不够时，抽调并加班保证安保服务到位。

8、配合保卫处执行各项管理制度，维护校园内教学、科研、工作、生活秩序，执行率100%；接受保卫科的监督检查、考核及业务指导。

9、承担校园内各楼宇消防设施的巡查及校园森林防火区的防火任务。

9.1春季林区巡查，防止校内吸烟及农民烧荒及清明期间上坟烧纸所引发的火灾。

9.2秋季林区巡查，防止校内室外吸烟、农民烧荒及学生上山游玩吸烟等。发现学生要第一时间进行教育，让其离开。严重者报学生处进行处理。

9.3节假日林区巡查：重要节日及元旦、春节期间上坟烧纸。

9.4定期、定时对各楼宇、消防泵房内的消防设施、设备进行检查、巡查，发现问题及时报保卫科进行维修。做好各区域、各楼宇设备检查、巡查记录，以备待查。

10、校园内发生重大安全事故的协助处理，突发灾害性的应急处置（例如每年的防汛工作）。

11、负责学院各实验室医疗废物及废液的回收工作。

12、负责绿谷剧毒、易制爆危险品库房及监控室安全管理工作。

12.1负责危险品库房监控室24小时值守工作，并做好值班记录。

12.2负责危险品库房每2小时巡逻打点工作。

- 其它属于保安服务范围内的工作、临时性应急以及学校临时交办的任务。

- 按照上级（相关）部门关于新冠疫情防控管理要求，负责疫情期间各岗位疫情防控管理，同时要做好各岗位人员自我防疫工作。

三、 服务工作要求

1、质量目标要求

1.1依照行业标准，根据学校管理规定与服务要求，制订切实可行的校园保安服务整体方案和应急预案，突发事件反应迅速，预案处置有力。

1.2依法办事，文明值勤，严格管理，保障学校财产和师生人身权益不受侵害，维护正常的教学、科研、工作、生活秩序。

1.3全年无责任事故和责任案件发生，师生有安全感，对校园保安服务满意率达80%以上。

2、服务要求

2.1保安公司要配备保安人员的春秋、冬夏季服装（服装样式：正装常服并配有衬衣领带）、大衣、帽子（大檐帽并配有帽徽）、简章、胸章等，每个门岗需要配备一套钢盔和礼仪腰带。

2.2自行配备每个门岗及门卫值勤、安全巡逻所需的警用器材（包括：钢盔、盾牌、钢叉、齐眉棍、防刺背心、防刺手套、辣椒水等）；通讯设备不能少于28部，交通工具电动巡逻车不能少于5台（包括四轮电动巡逻车1台），燃油机动车1台。

2.3派驻学校的保安人员应持有《保安人员资格证》，消防控制室保安人员还须持有《社会消防员安全岗位资格证》，保证持证上岗。同时在视频监控室和消防控制室工作的保安人员必须具备一定的计算机应用能力。

2.4按治安管理要求，派驻学校的保安人员必须经其户口所在地或者暂住地公安派出所审核同意，并将保安人员个人身份信息复印件和无劣迹证明交保卫科审核备案，如有人员变动应及时到保卫科登记备案。保安人员值班表每月提前报送保卫处。

2.5应遵守国家《保安服务管理条例》、《保安服务操作规程和质量控制》、《辽宁省保安服务管理条例》、《辽宁省高等院校内部安全保卫工作暂行规定》及校方制定的所有校园安防规章制度。

2.6负责校区的门卫工作，按照《辽宁何氏医学院交通安全管理制度》、《辽宁何氏医学院门卫制度》及其他相关规定，认真管理好进出校园的人员、车辆和物资等。

2.7学校遇有重大活动或重大安保服务执勤需要增配、抽调人员协助时，应及时按照校方要求执行，工作时应着统一服装及标志。

2.8坚持文明执勤、文明上岗。上岗人员要服装统一，仪表整洁卫生，站岗姿势要端正规范，指挥车辆动作要准确、标准，执勤语言要文明。

2.9积极主动协调处理校内治安、消防等方面的突发事件，迅速排除各种险情，及时制止违法犯罪行为，及时向保卫科报告各类案件、事故及其他重大问题和重要情况，做好校园110接处警工作。

2.10要加强值班，建立文明值班室。值班场所做到整洁、卫生、有序，负责门前三包：“包安全、包卫生、包秩序”；上岗人员做到“六不”：不擅离岗位，不打瞌睡，不闲聊嬉闹，不打牌下棋，不聚众喝酒，不干私活会客。

2.11按照保卫处要求定期组织对保安人员进行培训、教育、管理和业务技能训练，每月培训、学习不得低于一次，特别是新员工培训。需全面提高保安人员的综合素质，经常检查保安人员执行纪律、制度的情况，及时制止和纠正违纪违规行为，并定期向保卫处报告工作。

2.12保安公司派驻保安员自行负责管理，负责人需根据校方要求安排安保任务，对保卫处发现的保安员违规行为作出处罚，不断提高服务质量确保学校安全。若保安员有违反校方管理制度需要处罚的，保卫处及时通告公司，经调查核实后处理，并向保卫处通报处理结果。保安人员因事请假，公司负责安排人员替补，保证在岗人数和服务质量符合学校要求。发生少员情况，扣除当月本岗人员服务费。在岗人员连续顶岗列入缺岗，不计当日工资并进行处罚。保安人员辞职后，服务公司应在三个工作日内补充合格保安人员到岗，否则视为缺岗少员，扣除当月岗位保安服务费。

2.13保安人员的岗位设置及管理区域按照规定布置。保卫处有权要求服务公司遵照保卫工作方案履行相关的执勤职责。

2.14校方建立保安服务督察小组，对保安服务组织、保安人员的工作情况和纪律作风进行经常性督察，预防和纠正违纪违规行为，按时按月考核，月考核结果作为支付保安服务费用的依据。服务公司每月须结合内部《保安公司奖惩办法》，对保安人员进行考核奖惩，强化保安队伍管理，提高工作效率，严肃工作纪律。

2.15保安公司必须保证每天（24小时）按学院要求的保安人数在校应急值守，处理校园内突然发生的各类紧急事件。

2.16配合学校进行夏季防汛及冬季扫雪工作。

2.17按照学校疫情防控整体要求，在疫情没有完全结束前，保安公司需要签订疫情防控承诺书，提供所有上岗保安人员疫苗接种证明，报学校审核备案。

3、队伍建设与管理要求

3.1服务公司必须持有保安服务资质证书，相应岗位人员应持有对应资格证书。

3.2从学校安全实际出发，经常性开展在岗人员业务培训和应急预案演练。建立保安义务治安消防队便于突发事件的应急处理。

3.3内部管理体制健全，设管理人员全面负责日常保安队伍规范化管理，对保安人员的日常思想、工作、生活进行管理和领导，处理好保安队伍内部事务。

3.4保持保安队伍的稳定，严格控制保安人员轮换岗比例，如有必要需更换保安人员的，应提前告知保卫科，确保服务质量不因人员变动而受影响。

3.5保安人员应聘、录用、离职等管理档案规范，手续齐全，相应资料必须报保卫处备案，禁止离职人员进入校园。

4、人员素质要求

4.1派驻学校的保安人员应知法、懂法、守法、依法办事，必须严格遵守保安从业规范，模范遵守校园安全管理规定。

4.2管理人员应具备高中以上学历，有较高的政治思想素养和业务水平，有较强的组织协调能力，受过专门的保安业务培训。熟悉、了解高校安全工作情况，具备高校安保工作的管理经验。

4.3派驻学校的保安人员应具备的个人素质条件：具有初中以上文化程度，退伍军人为佳，年龄在25至55周岁，身高1.65米以上，身体健康，无传染病及精神病史，体貌端正，无违法犯罪记录。

4.4派驻学校的保安人员有高度的责任感和吃苦耐劳的精神，应受过岗前专业培训，熟知学校的管理规定，恪尽职守，善于发现各类问题，具备一定的管理经验和处理突发事件能力。

5、工作衔接要求

5.1根据行业服务标准与学校规定要求，独立运作，落实校园安全保卫整体方案，并结合校园实际在实践中不断完善。

5.2服务公司加强规范管理，保持平稳过渡。

5.3管理人员须与保卫处保持必要的工作交流，每天早会向保卫处汇报所承担的保安工作开展情况及信息反馈，重大情况须第一时间报告。

5.4做好详细的执勤记录、监控室记录、车辆备案记录，原始台账保存完好，以备学校核查。

5.5加强与各楼宇、宿舍、学生公寓管理人员的协作，内外联动，开展一体化安全防范。

6、岗位工作职责要求

6.1管理人员：

6.1.1代表公司全面负责保安队伍的日常管理事务，严格队伍纪律管理，奖优罚劣；承担保安违规违纪连带责任；实行人性化管理，充分调动队员积极性，努力保证队伍稳定；

6.1.2传达落实学校的服务要求与管理规定，组织实施并不断完善校园安全保卫整体方案；结合学校发展实际情况，适时做出岗位调整，完善各岗位职责；有针对性地开展安全教育和警示；

6.1.3定期向保卫处汇报工作开展情况及治安信息，重大情况随时报告；配合学校处理校区内违规事件；组织开展保安业务培训和预案演练，制订校园内重大活动的安全保卫方案；建立健全录用保安人员档案资料。

6.1.4负责安排保安的日常工作，督促检查在岗人员履行岗位职责情况，纠正队员违规违纪行为，日常管理不流于形式，形成良好风气，妥善保管好学校提供的设备器材，严格交接班制度。

6.1.5保安公司保证大学夜间有管理人员在校值班，负责处理夜间各类突发事件。

6.2门卫管理：

6.2.1严格人员、车辆、物资进出管理；

6.2.2按时立岗，礼貌待人，树立良好的窗口形象；对来访人员实行验证登记制度，禁止闲杂人员混入校园；

6.2.3检查出入校门的物资，校外物资送入校园，要认真登记检查，防止危险物品带入校园；校内物资、设备运出或搬出学校，凭所属部门情况说明和保卫科出具的出门证，经检验无误后放行。防止财物流失；

6.2.4对外单位车辆实行登记入校制度，禁止无关车辆入校；加强车辆管理，未在保卫科备案登记的机动车辆不得进入院内，如有特殊情况需要进院者，请问明原因登记后放行，维护责任区域秩序，保障出入人员、车辆有序、安全、畅通。

6.2.5做好门岗周围区域的环境卫生，保持门岗区域清洁。

6.3区域守护、机动巡逻：

6.3.1提高警惕，加强片区巡逻，维护片区秩序，确保所负责区域安全。及时发现和排除各种不安全因素，及时处置各种违法犯罪行为；

6.3.2听从保卫处的工作安排与指挥调度，善于发现、分析处理各种事故隐患和突发事件；根据不同情况，灵活执行巡逻方案；

6.3.3加强对重点区域、要害部位，如早中晚三个时段：大门岗、食堂、超市、宿舍等区域的安全巡查，巡逻检查不流于形式，并与监控室保持联动；

6.3.4做好校园秩序维护和交通秩序管理工作；禁止车辆乱停乱放，按照学院要求规范车辆进出及停放。

6.3.5做好日常安全防范工作并如实记录汇报巡逻记录。通过巡逻，震慑不法分子，有效防范对人员和设施可能造成的不法侵害与损害。加强外来可疑人员的管理，对有违法犯罪嫌疑的，依法扭送公安派出所处理。防止抢劫、盗窃等不法行为

6.3.6按照要求着装以及佩带岗位器材，维护学院形象，在巡逻过程中礼貌待人，及时收集意见和建议并及时汇总反馈。

6.3.7对正在发生打架、喝酒等行为，应采取相应措施予以制止。

6.3.8负责夜间各楼门窗的检查、巡查。

6.3.9负责校区及周边的森林防火巡查和吸烟人员的管理。

6.3.10负责对学院门口违停车辆的清理及校内交通安全、车辆停放管理。

6.3.11负责对校区花草树木的巡查，防止他人破坏。

6.3.12负责电瓶车夜间保管及充电工作，并要求驾驶人员有序停放。

6.3.13巡逻人员接到报警后5分钟内必须到达现场进行处理，处理不了的及时上报。

6.3.14要求保安在巡逻执勤过程中要做到五勤（腿勤多走动、手勤多动手、眼勤多观察、嘴勤多问、脑勤多思考所见所闻问题）。

6.4消防监控管理

6.4.1按照《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》，消控室必须实行24小时专人值班制度，每班不得少于2人，自动报警系统操作人员应取得《消防专业技术资格证书》，并持证上岗；

6.4.2遵守控制室的各项规章制度，熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规程，熟悉各种按键的功能，能够熟练操作；

6.4.3值班人员应当在岗在位，认真记录控制器日运行情况，每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能，消防联动控制器的运行状况，并认真填写《消防控制室值班记录》；

6.4.4及时发现和处理设备故障，并填写《建筑消防设施故障处理记录》；

6.4.5掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况；

6.4.6熟练掌握《消防控制室火灾事故紧急处理程序》，火灾情况下能够按照程序开展灭火救援工作。

6.4.7值班人员每天要对各区域的高位水箱间、泵房内的消防设施进行巡查，并做好巡查记录。

6.4.8值班人员定期对各区域消防设施进行巡查，及时发现问题并报保卫科，做好巡查记录。

6.5治安监控管理

6.5.1监控员应认真履行《学院监控室管理规定》，做好校园监控工作；

6.5.2监控员必须坚守岗位，不得擅离职守，认真履行工作职责；

6.5.3监控员应加强安全责任制，保守机密，不得向无关人员泄密有关内部工作情况；

6.5.4有关部门需查阅资料或参观，需经保卫处领导签字同意；

6.5.5禁止无关人员进入监控室；严禁在监控室内吸烟，严禁利用设备播放、刻录私人音像制品以及在电脑上打游戏、聊天或进行与工作无关的操作；

6.5.6定期维护监控中心设备和室外摄像头卫生，保障设备正常运行和效果良好。

6.5.7每晚18点至次日早8点，是监控人员监控的重要时段，要特别注意外来人员及车辆的进出情况，发现可疑之处立即通知保卫处并进行有效处理。

6.5.8做好录相资料、设备运转及交接班记录。书写记录要作到认真细致、字迹清楚。110校内报警及时接听，做好记录，内容必须包括：报警时间、地点、原因、联系人及联系方式并报保卫科

6.6楼内门卫管理

6.6.1重要楼宇楼内设24小时安保岗值班。

6.6.2加强楼栋人员的出入管理，对外来人员进入须进行询问登记，校内人员按学校要求查验。严禁各类衣装不整人员、传销人员、精神病人及携带违禁物品、携带宠物等人员进入大楼；对携带个人物品之外的物品离开楼栋的人员进行询问登记，要求对携带物品出入人员的有效身份证件进行登记，检查验证后方可放行，对手续不全或来历不明的物品值班人员应及时处理。

6.6.3建立责任区安全巡查制度，按时对各区域进行巡查并认真做好记录，严防各类偷盗、破坏及公共安全责任事故的发生。

6.6.4确保顶层天台、架空层、配电间、重要设备房等存在危险性的部位所设置的安全防范警示标志整洁清晰，没有破坏、遗失现象；制定有相关的公共安全管理制度并在有关部位采取有效的防范措施。

6.6.5楼宇门前车辆管理，未经学校允许，门前禁止停放任何车辆。

6.6.6管理区域内各类治安问题，配合协助保卫科及公安进行调查。

6.6.7所有在岗人员工作时必须保持良好形象，不得串岗、离岗。执行文明执勤、使用礼貌用语。

6.6.8认真做好当班记录和交接班登记。

6.6.9建立外来人员核查、通告制度。对外来人员进行询问，要求对方说明造访对象（事由），并进行登记后引导其进出；疫情防控期间，要按照疫情防控要求对人员进行审核；对于无法确认的人员，立即报告相关部门，得到批准后方可放行，做到不卑不亢，并做好相关工作。

6.6.10严格执行绿谷产业剧毒、易制爆库房24小时值守及每2小时巡逻打点一次的规定，做好值班及打点登记记录，发现问题第一时间报告保卫处。

6.6.11大楼安保人员值班员 主要入口24小时值班；每晚大楼关闭后楼内巡查1次，重点部位巡查2次 每天按要求开关大门，守护在各楼栋进出门口，严格控制人员进出，及时制止、清理任何扰乱大楼正常秩序的人员，大楼及楼内设备、设施等不被破坏、偷盗；各类工作记录齐全

6.7通过门卫管理、区域守护与机动巡逻，形成校园安全防范网络；保障校区内正常的教学、科研、工作、生活秩序；禁止小商、小贩等外来人员进入；

- 坚持疫情防控常态化管理

7.1继续坚持校园封闭式管理。坚持“五个一律”原则。即：未经学校批准学生一律不准进出校门；未经学校批准校外无关人员一律不准进校门；师生进入校门一律核验身份、体温检测、核查验码（健康码、行程码、核酸检测报告、扫场所码），包括所有教职工和学生；对疑似症状者一律实行医学隔离观察，不服从管理者一律严肃处理。

7.2实行出入校门审批备案管理制度

7.2.1学生返校后保卫部门未接到通知前，学生不得随意进出校园，如因需求，严格履行审批备案程序，方可进出校园，并配合安保人员做好身份核查和体温检测工作。

7.2.2确有正当理由须进校者，要由校内相关业务部门履行智慧校园网上审批手续，审批后凭有效证件进行信息核查、扫码、登记和体温检测方可进出校园。

7.2.3保卫严格审核每日人员入校情况；确因工作需要，没有进行审批备案需要入校的，需向学校总值班报备同意后，凭有效证件进行信息核查、扫码、登记和体温检测方可入校。

7.3学生返校复学后，凡进入校园的学生，一律核验身份和体温检测，确认符合要求后，方可进入校园。对于请假离校返回校园及三个校区共用教学场所，发生的二次学生入校，同样需要再次进行核验身份、审批和体温检测，符合要求后，方可进入校园。如果发现发热等异常症状的入校学生，暂时不得进入校园，同时立即向有关部门进行报告，学生要配合做好后续处置工作。学生离开校园，须按规定执行学生出校审批流程，未按规定执行的，不可以离开校园。学生离校需出示《学生出校审批通知单》，门岗保安对信息进行核查，符合要求的，方可离校。对于未执行《学生出校审批流程》，擅自离校的学生，一经发现，保卫部门将移交学生处进行处理。

7.4学校将严格控制出入口，原则上一个校园只开启一个校门出入口。大学中心校区正门岗（五个铜人处）为人员进出通道，1#门岗（博物馆南侧门岗）和2#门岗（图书馆北侧门岗）为车辆进出通道，人车不能混行一个通道入口进入校园，避免出现交通事故。

7.4.1入校车辆实行1#门岗统一进出管理。进校前保安人员需要对人员进行体温检测，无异常可以进入校园。

7.4.2学校教职工车辆，统一在2#门岗登记备案及体温检测，无异常可以进入停车场停放。绿谷产业工作人员统一在绿谷门岗进入，车辆停放在绿谷停车场。

7.4.3外包单位、物流、送货车辆需要进校的，由校内相关部门向保卫部门提供信息确认后，经门岗体温检测和登记备案后方可进入校园。

7.5继续落实开展各项安全排查工作，特别是重点区域的检查工作，保障校园安全。

7.6强化对外来人员的严格管控，特别是重点疫区返沈人员的管控，加强对外来人员核查力度。对无正当理由进校人员及车辆进行劝离，对不听劝阻强行入校的人员及车辆坚守原则、冷静对待、耐心劝导，必要时报告辖区派出所协助处置。

7.7疫情防控下保安公司及人员管理

7.7.1与外包保安公司签订《疫情防控承诺书》及《员工健康责任书》，确保人员的健康。对保安人员每天要进行两次体温检测，形成报表并逐一审核。

7.7.2各岗位区域要实行每日2次消毒处理。

7.7.3加强保安人员工作管理，服装整齐，佩戴口罩，做好自我防护。

7.7.4保安公司不得瞒报、缓报保安人员发热等相关症状，如果造成学校内疫情发生，学校将追究其法律责任。一旦发现保安人员出现相关症状，立即要求离开岗位，到正规医院发热门诊入院检查；保安公司要以书面形式说明发热人员信息、情况，并随时上报人员的病情发展信息；对于密切接触者也要立即进行离岗观察处理，同时做好密切接触者岗位、物品的清理和消毒工作，防止病源的滋生和传播。

四、岗位班次配置要求；

（一）按照学院岗位设置的要求，服务公司必须按各个岗位合理配备相应的人员数量；

（二）大学三个校区监控室实行 24小时三班两运转，监控人员要持证上岗。

(三）绿谷剧毒、易制爆危险品库房监控室实行24小时三班两运转。

五、 责任

（一）校区将对保安服务质量进行全过程监控，安保日常工作不到位、不达标、或有违约现象，将依据合同约定，做出相应的违约处理与处罚。

（二）保安人员在岗工作期间，发生的一切人身伤亡，均由服务公司负责处理并承担经济和道义上的责任，学院不承担责任。

（三）物业公司违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由服务公司负责调解与处理，学院不承担责任。

（四）在安保服务中违反国家相关法规或保安行为条例，经学院核查属实的，将对保安服务公司进行处罚。

（五）由于管理不到位，造成学院及学生物品丢失的，保安服务公司负责全部赔偿。