辽宁何氏医学院

消防维保项目

询比价文件

（一）项目需求:

一、项目概况

对学校内货梯、客梯、食堂杂物电梯（详见附表）进行维保及年检服务，确保电梯安全、稳定、合规运行。

二、维保与年检核心要求

| 项目 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 维保频次 | 每15天至少一次例行维保，严格按国家《电梯维护保养规则》（TSG T5002）完成半月、季度、半年、年度保养项目，并现场填写《维保记录》 |
| 应急响应 | 困人故障：维保人员须在2小时内到场救援； 一般故障：2小时内修复； 需换件的中等故障：24小时内修复； 重大故障：120小时内修复 |
| 年检责任 | 在检验合格有效期届满前2个月主动申报年检，确保一次通过。因维保质量问题导致复检，所有费用及后果由中标方承担 |
| 配件费用 | 更换零部件累计总费用在500元以内的，由中标单位免费提供。更换前须经校方确认，旧件需完整交回校方 |
| 安全保险 | 合同期内，须为本项目所有电梯购买足额的电梯安全责任保险（累计赔偿限额不少于200万），保单复印件交校方备案 |
| 应急预案 | 制定电梯事故应急措施和救援预案，并每年至少组织一次现场演练（校方参与） |

三、人员与现场管理要求

1.人员资质：所有维保人员须持有有效的《特种设备作业人员证》，且人证对应。

2.24小时通讯：维保单位须保持应急电话全天候畅通，校方随时可联系到人。

3.备件储备：须自行储备易损件（如门触点、按钮、照明、开关等），避免因缺件延误修复。

4.配件质量：所有更换配件须为正规厂家生产，提供出厂检测报告和合格证，严禁使用假冒伪劣产品。

5.标识张贴：负责制作并张贴救援电话标识（轿厢内、厅门外、杂物电梯操作位等）。

6.重大活动保障：学校有考试、开学、会议等重大活动时，须派专人驻场控梯，确保运行安全。

7.文明作业：维保人员须统一工装、佩戴工牌，维修时放置警示牌，优先选择夜间或人少时段作业，并提前征得校方同意。

四、其他

1.中标方有义务协助校方处理与电梯相关的其他事务（如配合检查、数据报送、投诉处理等）。

2.合同执行期间，若因维保单位原因造成安全事故或行政处罚，校方有权单方解约并追究其法律责任。

（二）合同格式参考

使用单位（甲方）    辽宁何氏医学院

维保单位（乙方）

本合同由下列双方于【  】年【 】月【 】日在【沈阳】市【浑南】区签订:

依照《中华人民共和国民法典》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备使用管理规则》、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）（以下简称《规则》）及其它有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯日常维护保养的有关事宜协商订立本合同。

第一条  日常维护保养的电梯

甲乙双方约定，由乙方为《电梯维护保养及金额明细表》（见附件一）中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护保养和抢修服务。

第二条  日常维护保养内容

乙方应当按照《规则》中要求的至少每十五天对电梯进行一次日常维护保养，完成半月、季度、半年、年保养以及年度自行检查项目，并做好日常维护保养记录。

第三条  日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合《规则》、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）等安全技术规范、标准的相关要求。

除上述标准外，还应当满足甲方提出的如下要求：                                     。

- 日常维护保养期限

为保证电梯日常维护保养工作规范、完整、持续，根据《规则》的有关要求，本合同签订期限至少一年。

本合同期限      年，自       年      月        日起至      年     月     日止。甲乙双方同意期限届满后续约的，应当于期限届满15日前重新签订合同。

第五条  日常维护保养费

11台电梯维护保养费（含保险）：总计   元/年（人民币），大写：  。

第六条  结算方式

（一）甲方按（ □月   ■季  □半年   □年 ）支付维护保养费，具体支付时间和金额为：                                                                                         合同签订后，电梯维保费按季度（每三个月）结算支付。本合同生效后，每季度末支付本季度的维保费，每期结算根据实际的数量经双方确认后确定付款金额，每季度维护保养费为   /4=  元，乙方提供相应金额的增值税发票后，甲方支付乙方电梯维保费 。乙方开具发票前，甲方有权不支付任何款项且不构成违约，由此造成任何后果均由乙方自行承担。

（二）支付方式：  □支票    ■汇到乙方指定帐号。

（三）本合同项下增值税发票及收款账户信息如下：

甲方增值税发票信息：

单位名称：【辽宁何氏医学院】

纳税人识别号：【       】

单位地址：【       】

开户行及账号：【     】

乙方收款账户信息：

开户行：【    】

开户名：【      】

账号：【      】

联行号：【     】

乙方确认，甲方向上述账户付款即视为甲方已履行相应付款义务；如需变更上述账户，将提前十个工作日书面通知甲方，否则自愿承担甲方付款延迟等一切不利后果。

第七条  日常维护保养方式：     □清包    ■ 半包    □大包。

半包维保中更换零部件累计总费用在       元以内的，由乙方免费提供并更换，更换前须经甲方确认，旧件需完整交回甲方，详见附件二免费更换配件明细表。（此条针对半包和大包合同）。

第八条  乙方24小时服务热线电话：        。

抢修到场时间：                                       。

第九条  驻场：应甲方要求，乙方（□是  ■否）提供驻场作业服务

第十条  甲方权利、义务

（一）权利

1、有权监督乙方按照国家相关规定和本合同约定履行日常维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到相关安全技术规范、标准及合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在日常维护保养记录上签字并有权拒付相关费用。

3、为保持电梯正常运行, 需要更换零件、部件或进行小型收费工程,乙方需要征得甲方同意后方可实施, 费用由双方根据维护保养方式商定。

4、甲方在乙方许可证有效期届满后尚未取得新许可证时,有权解除合同。

（二）义务

1、应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。签订合同前如有应当向乙方（若续签合同可不用再提供）提供如下资料或复印件：

（1） 产品合格证；

（2） 使用维护说明书；

（3） 电气原理图；

（4） 电气敷设图；

（5） 安装说明书；

（6） 电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论；

（7） 电梯运行全部记录；

（8） 故障及事故记录；

（9） 改造、重大维修原始记录；

（10）特种设备注册登记表、机电类特种设备使用登记证；

（11）电梯施工自检记录；

（12）上一个周期的检验报告；

（13）  无                        /                                 。

2、建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

3、配备持有《电梯安全管理人员证》的人员负责电梯的日常安全管理（若更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方），其应履行下列职责：

（1）负责电梯钥匙的使用管理；

（2）负责对乙方的日常维护保养记录、修理记录签字确认；

（3）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认。

4、电梯发生困人时，及时采取措施，安抚乘客，组织电梯维保人员实施救援。

5、在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方排除。

6、除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯日常维护保养有关的工作。

7、监督并且配合乙方的维保工作，应当为乙方提供日常维护保养所需的工作环境。

8、应当在电梯安全检验合格有效期届满前2个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请并落实并通知乙方到场配合定期检验。

9、负责对电梯安全管理人员、电梯司机的监督管理。

第十一条  乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供日常维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的违反国家法规、影响电梯安全运行的要求。

3、乙方需要另收费事项：由甲乙双方协商解决。

（二）义务

1、乙方应制定和落实电梯的定期检验计划，负责每十五天一次, 派出保养人员对每台设备进行保养、检查、维护、调整、加油、润滑， 使设备保持安全、正常状态。

2、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应经营范围和有效期内的许可证。

3、接到故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理；电梯困人时，应当在30分钟内抵达现场（驻场到达时间     /    分钟内）。

4、现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

5、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

6、如果通过维保或者自行检查，发现电梯仅依靠合同规定的维保已经不能保证安全运行，需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时，应当向使用单位书面提出。

7、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

8、建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

9、应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。

10、应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。

11、不得以任何形式分包、转包。

12、每年度至少进行1次自行检查，自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行，自行检查项目根据使用状况情况决定，但是不少于《规则》要求的年度维保和电梯定期检验规定的项目及其内容，并且向使用单位出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章或者其它专用章的自行检查记录或者报告。

13、乙方应提前7天进场与前维保单位进行交接。

14、在检验合格有效期届满前2个月主动申报年检，确保一次通过。因维保质量问题导致复检，所有费用及后果由乙方承担。

15、合同期内，须为本项目所有电梯购买足额的电梯安全责任保险，保单复印件交甲方备案。

16、制定电梯事故应急措施和救援预案，并每年至少组织一次现场演练（甲方参与）。

17、备件储备：须自行储备易损件（如门触点、按钮、照明、开关等），避免因缺件延误修复。

18、配件质量：所有更换配件须为正规厂家生产，提供出厂检测报告和合格证，严禁使用假冒伪劣产品。

19、标识张贴：负责制作并张贴救援电话标识（轿厢内、厅门外、杂物电梯操作位等）。

20、重大活动保障：学校有考试、开学、会议等重大活动时，须派专人驻场控梯，确保运行安全。

21、文明作业：维保人员须统一工装、佩戴工牌，维修时放置警示牌，优先选择夜间或人少时段作业，并提前征得校方同意。

22、协助甲方处理与电梯相关的其他事务（如配合检查、数据报送、投诉处理等）。

第十二条  违约责任

1、一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

2、一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

3、甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯日常维护保养工作的，应当按照合同总金额的5%        标准支付违约金。出现的一切损坏或意外事故，乙方不承担责任，并且乙方有权书面通知甲方即时终止本合约并保留向甲方收取违约金的权利。

4、因电梯使用、管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由甲方自行承担全部责任。

因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。

5、乙方的日常维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当无偿返工，并按照  合同总金额的5%    标准支付违约金，如因此给甲方造成损失的，乙方除应当支付违约金外，还应当赔偿甲方的全部经济损失。

6、因日常维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担甲方的全部损失，并支付甲方电梯复验费用。

7、若因乙方原因造成安全事故或行政处罚，甲方有权单方解约并追究其法律责任。

8、如乙方分包/转包，则甲方有权解除合同，要求乙方退还甲方已经支付的维护保养费并要求乙方按照合同金额的30%标准支付违约金。

第十三条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，守约方可以解除合同。违约方不得单方解除合同。

第十四条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，(任何一方均可向电梯所在地人民法院提出起诉)按照下列第（一） 种方式解决（任选一种）：

（一）依法向      甲方所在地       人民法院起诉；

（二）提交         /        仲裁委员会仲裁。

第十五条  其他约定

（一）普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

（二）日常维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份（甲方保存二年，乙方保存四年）。

（三）甲、乙双方应按照《规则》的规定，不得随意删减日常维护保养记录所要求的内容。

（四）维保基本要求，规定为制造单位要求的，按照制造单位的要求，其他没有明确的要求，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。

电梯维护保养及金额明细表见附件一

第十六条  送达与通知

（一）本合同项下所有通知、函件等均应采用书面方式，以专人递送、挂号信件、EMS特快专递、电子邮件送达至以下联系地址。

甲方：

联系地址：【辽宁省沈阳市浑南区泗水街66号】

联系人：【   】

电话：【  】

电子邮件：【  】

乙方：

联系地址：【    】

联系人：【 】

电话：【   】

电子邮件：【  】

（二）除非另有证据证明，否则通知、函件等在下列日期视为送达：

1、专人递送：通知方专人递送至被通知方联系地址的当日；

2、挂号信件：通知方国内挂号信件收据所示日后的第3日；

3、EMS特快专递：通知方寄送凭证所示日后的次日；

4、电子邮件：系统显示通知方电子邮件到达对方邮箱的当日。

（三）一方联系地址发生变化，应至少在变化前5个工作日以书面形式通知其他方，未及时通知，变动一方应对由此造成的不利后果和损失承担责任。

（四）双方同意，将在本合同中填写的联系地址作为争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书（含裁判文书，下同）送达地址。人民法院和/或仲裁机构的法律文书（包括不限于开庭传票、应诉通知书、举证通知书、起诉状副本、当事人地址送达确认书、送达回执、廉政监督卡、民事裁定书、民事决定书、民事判决书、民事调解书等诉讼/仲裁过程中的一切法律文书）向任何一方的上述联系地址送达的，均视为有效送达，发生法律上规定的法律文书送达效果。

（五）如因一方提供的上述联系地址不准确、联系地址变更未及时通知对方、一方或者其指定代收人拒绝签收、无人签收等原因，导致通知、函件或相关法律文书未能被其实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

（六）本条款为独立条款，不受本合同整体或其他条款的效力的影响。

第十六条  附则

本合同自   甲乙双方签字、盖章后  生效，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字,盖章确认。附件是本合同不可或缺的部分，附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式  贰  份，甲方执  壹  份，乙方执  壹  份。

甲方（合同专用章）：              乙方（合同专用章）：

联系人/对接人：                 联系人/对接人：

签订时间：                          签订时间：

（三）报价一览表

| 电梯位置 | 电梯铭牌 | 电梯编号 | 维保编号 | 规 格 | 使用部门 | 年检日期 | 数量（台） | 含税单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政管理中心（客梯） | 迅达电梯 | C1113087 | 2# | 客梯6/6/6 | 大学 | 6月 | 1 |  |
| 图书馆（客梯） | 迅达电梯 | C1113086 | 图书馆1# | 客梯3/3/3 | 大学 | 6月 | 1 |  |
| 食堂（杂物电梯） | 东旭电梯 | CH221024 | 食堂杂物11# | 杂物电梯3/3/3 | 大学 | 12月 | 1 |  |
| 绿谷（客梯） | 迅达电梯 | C1103450 | 绿谷 | 客梯3/3/3 | 绿谷 | 6月 | 1 |  |
| X楼（货梯） | 浙江快速电梯 | LD12A9154；LD12A9153 | 1#-2# | 货梯7/7/7 | 泗水 | 6月 | 2 |  |
| U楼（货梯） | 浙江快速电梯 | LD12A9147；LD12A9148 | 5#-6# | 货梯6/6/6 | 泗水 | 6月 | 2 |  |
| 2-3#（客梯） | 浙江快速电梯 | LD11A8700；LD11A8701 | 1-2# | 客梯8/8/8 | 泗水 | 6月 | 2 |  |
| X楼（客梯） | 浙江快速电梯 | LD12A9152 | 7# | 客梯7/7/7 | 泗水 | 12月 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |

- 注：1.开具增值税普通发票  2.报价包含项目需求所有内容  3.另附相关资质

报价单位（盖章）：

联系人：                            联系方式：

| 免费更换零部件明细及单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 价格（元） | 序号 | 配件名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 价格（元） |
| 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| …… |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

（参与报价的供应商请于2026年6月8日9:00前，将【报价一览表】及企业资质扫描件加盖公章，发送至邮箱：caigoubu@huh.edu.cn）