## 货物集采类项目
物资名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注
第一标段：仿人体腹腔镜操作训练仪 | 模拟真实腹部，解剖结构和组织层次清楚，腹壁全层结构、肝囊肿和肾囊肿模块、肠吻合模块、腹腔镜操作训练箱模块，配置模拟腹腔镜、摄像头、显示器。适用于腹腔镜操作训练、腹腔镜肝囊肿切除术、肾囊肿切除术、输尿管吻合术操作训练等，可用于腹腔镜手指操作训练。 1、模拟人体腹部结构，使腹腔镜训练更接近临床手术。 2、腹部内部有肝囊肿模块及肾囊肿模块，用于肝囊肿及肾囊肿切除术训练的模拟囊肿模块可更换。 3、可进行输尿管吻合训练，可练习其他相类似血管的吻合，带形夹可夹持仿真肠管，用于肠管吻合训练。 4、可进行夹豆、夹针倒针、剪图形、撕胶片等训练。 | 6 | 台 | 供应商须免费提供产品的安装调试和售后服务（包括产品升级、维修、维护等内容）。（需要供应商在投标时进行产品展示）
第二标段：脉诊仪 | 1.仿真手臂解剖结构清晰，设寸、关、尺三诊脉位，支持浮、中、沉、重四种按脉力度触感区分；脉象手感稳定逼真。 2.可实时采集、可展示三部取脉力度，支持自定义编辑设置脉压、脉幅、四种按脉参数，并一键恢复默认，自带硬件自检排障功能。 3.预置多种单脉与复合脉象，脉图、脉象说明可与触诊实时同步显示。 4.支持模拟不少于44种脉象（含基础脉象、复合脉象），包含但不限于平脉、浮脉、洪脉、濡脉、沉脉、迟脉、数脉、虚脉、实脉、滑脉、弦脉等临床常用脉象。 5.脉象训练时软件可实时显示脉图、脉象特征和文字介绍。屏幕显示的脉搏波与摸到的脉象同步。 6.含训练、自测、联网考核三种模式，支持无线联网。 7.内置理论与病例考题。 8.支持成绩查询功能。 9.需要配有可移动设备台车或者支架。 | 1 | 台 | 供应商须免费提供产品的安装调试和售后服务（包括产品升级、维修、维护等内容）。（需要供应商在投标时进行产品展示）
第三标段：血压测量标准化病人系统 | 血压模拟训练设备由无线连接的，由控制软件与模拟血压计构成，可用真实听诊器听柯氏音实操测血压；血压、心率、收缩压、舒张压均可自定义调节，内置柯氏音且音量可调，可模拟搏动效果、内置充电电池。 | 10 | 套 | 供应商须免费提供产品的安装调试和售后服务（包括产品升级、维修、维护等内容）。（需要供应商在投标时进行产品展示）