## Sheet3
物资名称 | 规格参数 | 数量 | 单位
介入成像虚拟仿真教学系统 | 一、功能要求： ★1.系统还原DSA介入检查技术的完整操作流程，全面满足实际教学场景的需求。 ★2.提供多种检查部位及入路方式的检查技术；检查部位包括包括：头颈部、胸部、心脏与冠状动脉、腹部、盆腔、四肢等多个部位。 ★3.该系统支持在Windows操作系统上进行部署和安装。 ★4.支持通过键盘和鼠标操作来完成虚拟仿真实验中的所有交互过程。 5.可实现DSA检查技术仿真操作。 (1)场景漫游： (2)房间位置跳转 (3)环境物体自由交互/高亮提示 6.学生端系统涵盖了学习与考核两种模式，评分标准依据后台设定，考核模式将去除所有操作提示，全面满足实际教学场景的需求。 7.学生端系统包含场景漫游和介入操作模块，场景漫游包括场地漫游、房间位置跳转、小地图功能/导航功能、环境物体自由交互/高亮提示，介入操作模块包括多种检查部位的实践学习模块。详情如下： ★(1)头颈部介入检查技术 ★(2)胸部介入检查技术 ★(3)心脏与冠状动脉介入检查技术 (4)腹部介入检查技术 (5)盆腔介入检查技术 (6)四肢介入检查技术 …… 8.操作流程说明 ★以真实的DSA设备为仿真对象，涵盖了从【身体检查】到【设备关机】的一系列过程，包括但不限于【术前检查】、【术前准备】、【介入手术】、【术后处理】、等关键步骤。 （1）患者进场及摆位，包含：患者进场、手术床铺巾、麻醉前信息核对、体位选择、手术部位消毒、术前麻醉、患者辐射防护准备、患者铺巾等操作环节的交互控制功能。 （2）患者辐射防护准备（防辐射用具穿戴、患者消毒、备皮、铺巾） 以三维动态形式进行对患者造影剂的演示过程。以特写形式展示注射造影剂后冠状动脉造影情况。 介入环节具备穿刺位置确定、穿刺操作、置入导丝、置入脉鞘、置入导管、患者定位、透视定位、路径图技术、造影序列采集等操作。 （3）介入穿刺操作： 包含穿刺位置确认、经皮穿刺术、介入通路建立，含有股动脉穿刺、绕动脉穿刺、颈动脉穿刺三种位置的穿刺入路； 9.能展现以下流程： ★① 撤回导管，包扎穿刺点（消毒包扎操作/按压止血） ★② 存储传输图像（传输图像到工作站、保存/） ★③ 患者移动（患者离开手术室，回到住院部观察） ★④ C型臂归位（DSA设备机架消毒、自检归位） ★⑤ 检查床归位（DSA设备床体消毒。自检归位） | 1 | 套
1、标★部分为必须满足的参数 2、售后要求：终身质保（包括产品升级、维修、维护等内容），报修后24小时内响应 3、投标现场需进行产品展示及操作演示，系统软件各项功能开机率为95%以上，包含但不限于携带样机现场演示或录制产品演示视频等方式。